## Planilha1
Event name | Start time | End time | Duration | Event template | Primary element | Primary element path | Element template | Event categories | Event path | Severity | Is acknowledged | Acknowledged by | Acknowledged date | Annotations
Sirene_Ativa 2024-01-11 05:15:21.000 | 2024-01-11 05:15 | 2024-01-11 05:17 | 0:02 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-11 05:15:21.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 05:15:26, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-11 07:29:28.000 | 2024-01-11 07:29 | 2024-01-11 07:30 | 0:01 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-11 07:29:28.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 07:29:34, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-11 07:30:50.000 | 2024-01-11 07:31 | 2024-01-11 07:31 | 0:00 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-11 07:30:50.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 07:31:01, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-11 08:26:23.000 | 2024-01-11 08:26 | 2024-01-11 08:28 | 0:01 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-11 08:26:23.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 08:26:31, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-11 08:31:24.000 | 2024-01-11 08:31 | 2024-01-11 08:33 | 0:02 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-11 08:31:24.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 08:31:34, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-11 09:51:19.000 | 2024-01-11 09:51 | 2024-01-11 09:57 | 0:06 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-11 09:51:19.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 09:51:28, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-11 10:04:26.000 | 2024-01-11 10:04 | 2024-01-11 10:06 | 0:02 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-11 10:04:26.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 10:04:33, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-11 10:21:43.000 | 2024-01-11 10:22 | 2024-01-11 10:22 | 0:00 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-11 10:21:43.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 10:21:53, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-11 10:28:12.000 | 2024-01-11 10:28 | 2024-01-11 10:29 | 0:01 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-11 10:28:12.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 10:28:21, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 15:10:39.000 | 2024-01-08 15:11 | 2024-01-08 15:12 | 0:02 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 15:10:39.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 15:10:41, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 15:20:38.000 | 2024-01-08 15:21 | 2024-01-08 15:21 | 0:01 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 15:20:38.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 15:20:41, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 15:58:14.000 | 2024-01-08 15:58 | 2024-01-08 16:00 | 0:02 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 15:58:14.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 15:58:16, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 16:57:18.000 | 2024-01-08 16:57 | 2024-01-08 16:58 | 0:00 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 16:57:18.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 16:57:28, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 16:57:58.000 | 2024-01-08 16:58 | 2024-01-08 17:00 | 0:02 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 16:57:58.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 16:58:08, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-09 05:06:30.000 | 45300.2128 | 45300.2132 | 0.00032407 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-09 05:06:30.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 05:06:36, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-09 05:36:07.000 | 45300.2334 | 45300.2336 | 0.00018519 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-09 05:36:07.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 05:36:16, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-09 07:13:38.000 | 45300.3011 | 45300.3015 | 0.0003588 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-09 07:13:38.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 07:13:51, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-07 14:53:40.000 | 45298.6206 | 45298.6209 | 0.00025463 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-07 14:53:40.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 14:53:48, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-06 10:21:13.000 | 45297.4314 | 45297.4318 | 0.00043981 | Generico | 744A0590.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0590.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-06 10:21:13.000] | None | FALSE |  |  | 06/01/2024 10:21:21, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-10 16:24:17.000 | 2024-01-10 16:24 | 2024-01-10 16:25 | 0:00 | Generico | 744A0592.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0592.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-10 16:24:17.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 16:24:27, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 18:04:50.000 | 2024-01-08 18:05 | 2024-01-08 18:06 | 0:01 | Generico | 744A0592.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0592.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 18:04:50.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 18:05:02, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 18:52:07.000 | 2024-01-08 18:52 | 2024-01-08 18:52 | 0:00 | Generico | 744A0592.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0592.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 18:52:07.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 18:52:16, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 18:53:17.000 | 2024-01-08 18:53 | 2024-01-08 18:54 | 0:00 | Generico | 744A0592.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0592.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 18:53:17.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 18:53:26, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 18:54:51.000 | 2024-01-08 18:55 | 2024-01-08 18:55 | 0:00 | Generico | 744A0592.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0592.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 18:54:51.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 18:55:01, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 19:15:21.000 | 2024-01-08 19:15 | 2024-01-08 19:16 | 0:01 | Generico | 744A0592.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0592.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 19:15:21.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 19:15:26, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-07 14:52:55.000 | 45298.6201 | 45298.6212 | 0.001169 | Generico | 744A0592.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0592.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-07 14:52:55.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 14:53:03, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 16:41:23.000 | 2024-01-08 16:41 | 2024-01-08 16:42 | 0:00 | Generico | 744A0594.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0594.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 16:41:23.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 16:41:30, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 18:52:54.000 | 2024-01-08 18:53 | 2024-01-08 18:56 | 0:03 | Generico | 744A0594.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0594.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 18:52:54.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 18:53:01, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-06 14:28:04.000 | 45297.6028 | 45297.603 | 0.00018519 | Generico | 744A0595.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0595.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-06 14:28:04.000] | None | FALSE |  |  | 06/01/2024 14:28:11, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-07 03:59:41.000 | 45298.1664 | 45298.1666 | 0.00012731 | Generico | 744A0595.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0595.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-07 03:59:41.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 03:59:52, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-07 04:00:07.000 | 45298.1667 | 45298.167 | 0.00023148 | Generico | 744A0595.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0595.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-07 04:00:07.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 04:00:19, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 12:43:58.000 | 2024-01-08 12:44 | 2024-01-08 12:44 | 0:00 | Generico | 744A0598.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0598.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 12:43:58.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 12:44:13, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-07 14:48:20.000 | 45298.6169 | 45298.6172 | 0.00032407 | Generico | 744A0598.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0598.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-07 14:48:20.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 14:48:31, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-07 21:37:59.000 | 45298.9014 | 45298.9014 | 5.787e-05 | Generico | 744A0598.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\744A0598.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-07 21:37:59.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 21:38:11, Notification Subscribers, Notification sent to 10 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-09 11:37:51.000 | 2024-01-09 11:38 | 2024-01-09 11:38 | 0:00 | Generico | 763A0550.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\763A0550.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-09 11:37:51.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 11:38:01, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-09 11:38:08.000 | 2024-01-09 11:38 | 2024-01-09 11:39 | 0:00 | Generico | 763A0550.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\763A0550.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-09 11:38:08.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 11:38:13, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-09 11:50:29.000 | 2024-01-09 11:50 | 2024-01-09 11:53 | 0:02 | Generico | 763A0550.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\763A0550.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-09 11:50:29.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 11:50:38, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-09 11:52:55.000 | 2024-01-09 11:53 | 2024-01-09 11:53 | 0:00 | Generico | 763A0550.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\763A0550.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-09 11:52:55.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 11:53:06, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-09 11:53:21.000 | 2024-01-09 11:53 | 2024-01-09 11:53 | 0:00 | Generico | 763A0550.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\763A0550.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-09 11:53:21.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 11:53:29, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-09 11:53:32.000 | 2024-01-09 11:54 | 2024-01-09 11:54 | 0:00 | Generico | 763A0550.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\763A0550.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-09 11:53:32.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 11:53:38, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-09 11:54:16.000 | 2024-01-09 11:54 | 2024-01-09 11:56 | 0:01 | Generico | 763A0550.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\763A0550.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-09 11:54:16.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 11:54:23, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-09 17:17:43.000 | 2024-01-09 17:18 | 2024-01-09 17:18 | 0:00 | Generico | 763A0550.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\763A0550.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-09 17:17:43.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 17:17:53, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-09 17:23:19.000 | 2024-01-09 17:23 | 2024-01-09 17:23 | 0:00 | Generico | 763A0550.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\763A0550.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-09 17:23:19.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 17:23:26, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-05 09:29:53.000 | 45296.3958 | 45296.3959 | 0.00016204 | Generico | 763A0550.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\763A0550.ST | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-05 09:29:53.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 09:30:00, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-05 09:34:54.000 | 45296.3992 | 45296.4004 | 0.0011343 | Generico | 763A0818.ST | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G2\763A0818.ST | Sensor Cloro G2_5 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-05 09:34:54.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 09:35:08, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-07 15:40:00.000 | 45298.6528 | 45298.6611 | 0.0083333 | Generico | 773A0082.M3 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Caldeira de Recuperação 2\773A0082.M3 | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-07 15:40:00.000]\Notificação 2024-01-07 15:40:00.000 | Major | FALSE |  |  | 07/01/2024 15:41:12, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-08 12:42:00.000 | 2024-01-08 12:42 | 2024-01-08 12:53 | 0:11 | Generico | 782A0388 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 2\782A0388 | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-08 12:42:00.000] | Minor | FALSE |  |  | 08/01/2024 12:47:08, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-10 13:13:30.000 | 2024-01-10 13:14 | 2024-01-10 13:20 | 0:06 | Generico | 782A0390.ME | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 2\782A0390.ME | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-10 13:13:30.000]\Notificação 2024-01-10 13:13:30.000 | Major | FALSE |  |  | 10/01/2024 13:14:36, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-10 14:25:30.000 | 2024-01-10 14:26 | 2024-01-10 14:34 | 0:08 | Generico | 782A0390.ME | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 2\782A0390.ME | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-10 14:25:30.000] | Minor | FALSE |  |  | 10/01/2024 14:30:37, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-10 17:08:00.000 | 2024-01-10 17:08 | 2024-01-10 17:14 | 0:06 | Generico | 782A0390.ME | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 2\782A0390.ME | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-10 17:08:00.000] | Minor | FALSE |  |  | 10/01/2024 17:13:06, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-10 17:36:00.000 | 2024-01-10 17:36 | 2024-01-10 17:57 | 0:21 | Generico | 782A0390.ME | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 2\782A0390.ME | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-10 17:36:00.000]\Notificação 2024-01-10 17:36:00.000 | Major | FALSE |  |  | 10/01/2024 17:37:07, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-10 18:40:30.000 | 2024-01-10 18:40 | 2024-01-10 19:02 | 0:21 | Generico | 782A0390.ME | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 2\782A0390.ME | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-10 18:40:30.000] | Minor | FALSE |  |  | 10/01/2024 18:45:39, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-10 20:48:00.000 | 2024-01-10 20:48 | 2024-01-10 20:54 | 0:06 | Generico | 782A0390.ME | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 2\782A0390.ME | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-10 20:48:00.000] | Minor | FALSE |  |  | 10/01/2024 20:53:06, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-11 02:00:00.000 | 2024-01-11 02:00 | 2024-01-11 02:43 | 0:43 | Generico | 782A0390.ME | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 2\782A0390.ME | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-11 02:00:00.000]\Notificação 2024-01-11 02:00:00.000 | Major | FALSE |  |  | 11/01/2024 02:01:11, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-10 04:05:30.000 | 2024-01-10 04:06 | 2024-01-10 04:15 | 0:10 | Generico | 782A0390.ME | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 2\782A0390.ME | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-10 04:05:30.000]\Notificação 2024-01-10 04:05:30.000 | Minor | FALSE |  |  | 10/01/2024 04:10:38, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-10 04:15:00.000 | 2024-01-10 04:15 | 2024-01-10 04:31 | 0:16 | Generico | 782A0390.ME | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 2\782A0390.ME | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-10 04:05:30.000]\Notificação 2024-01-10 04:15:00.000 | Major | FALSE |  |  | 10/01/2024 04:15:21, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-10 09:28:00.000 | 2024-01-10 09:28 | 2024-01-10 09:45 | 0:17 | Generico | 782A0390.ME | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 2\782A0390.ME | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-10 09:28:00.000] | Minor | FALSE |  |  | 10/01/2024 09:33:10, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-10 09:54:00.000 | 2024-01-10 09:54 | 2024-01-10 10:02 | 0:08 | Generico | 782A0390.ME | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 2\782A0390.ME | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-10 09:54:00.000] | Minor | FALSE |  |  | 10/01/2024 09:59:08, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Amarelo 2024-01-10 09:31:49.000 | 2024-01-10 09:32 | 2024-01-10 11:45 | 2:13 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Amarelo 2024-01-10 09:31:49.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 09:32:00, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Vermelho 2024-01-09 08:09:01.000 | 2024-01-09 08:09 | 2024-01-10 04:27 | 20:18 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Vermelho 2024-01-09 08:09:01.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 08:09:12, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Amarelo 2024-01-10 04:26:44.000 | 2024-01-10 04:27 | 2024-01-10 06:02 | 1:35 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Amarelo 2024-01-10 04:26:44.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 04:26:54, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Amarelo 2024-01-10 09:31:49.000 | 2024-01-10 09:32 | 2024-01-10 11:45 | 2:13 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Amarelo 2024-01-10 09:31:49.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 09:32:00, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Vermelho 2024-01-04 13:52:56.000 | 2024-01-04 13:53 | 2024-01-09 01:22 | 107:29 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Vermelho 2024-01-04 13:52:56.000] | None | FALSE |  |  | 04/01/2024 13:53:08, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Amarelo 2024-01-09 01:22:02.000 | 2024-01-09 01:22 | 2024-01-09 01:51 | 0:29 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Amarelo 2024-01-09 01:22:02.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 01:22:13, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Vermelho 2024-01-09 01:50:37.000 | 45300.0768 | 45300.1158 | 0.038981 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Vermelho 2024-01-09 01:50:37.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 01:50:45, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Amarelo 2024-01-09 02:46:45.000 | 45300.1158 | 45300.2104 | 0.094595 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Amarelo 2024-01-09 02:46:45.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 02:46:51, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Vermelho 2024-01-09 05:02:58.000 | 45300.2104 | 45300.3035 | 0.093113 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Vermelho 2024-01-09 05:02:58.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 05:03:06, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Amarelo 2024-01-09 07:17:03.000 | 45300.3035 | 45300.3396 | 0.036088 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Amarelo 2024-01-09 07:17:03.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 07:17:16, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Vermelho 2024-01-09 08:09:01.000 | 45300.3396 | 45301.1852 | 0.84564 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Vermelho 2024-01-09 08:09:01.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 08:09:12, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Vermelho 2024-01-04 13:52:56.000 | 45295.5784 | 45300.057 | 4.4785 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Vermelho 2024-01-04 13:52:56.000] | None | FALSE |  |  | 04/01/2024 13:53:08, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Vermelho 2024-01-04 13:52:56.000 | 45295.5784 | 45300.057 | 4.4785 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Vermelho 2024-01-04 13:52:56.000] | None | FALSE |  |  | 04/01/2024 13:53:08, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Vermelho 2024-01-04 13:52:56.000 | 45295.5784 | 45300.057 | 4.4785 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Vermelho 2024-01-04 13:52:56.000] | None | FALSE |  |  | 04/01/2024 13:53:08, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Amarelo 2024-01-04 10:43:46.000 | 45295.4471 | 45295.5412 | 0.094155 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Amarelo 2024-01-04 10:43:46.000] | None | FALSE |  |  | 04/01/2024 10:43:57, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Amarelo 2024-01-04 13:25:43.000 | 45295.5595 | 45295.5784 | 0.0189 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Amarelo 2024-01-04 13:25:43.000] | None | FALSE |  |  | 04/01/2024 13:25:51, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Qualidade_Vermelho 2024-01-04 13:52:56.000 | 45295.5784 | 45300.057 | 4.4785 | Generico | Alvura D1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura D1 | Qualidade |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Qualidade_Vermelho 2024-01-04 13:52:56.000] | None | FALSE |  |  | 04/01/2024 13:53:08, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Baixo 2024-01-10 09:15:42.000 | 2024-01-10 09:16 | 2024-01-10 11:35 | 2:19 | Generico | Alvura Deslig | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Deslig |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Baixo 2024-01-10 09:15:42.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 09:20:47, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Baixo 2024-01-10 20:26:16.000 | 2024-01-10 20:26 | 2024-01-11 01:00 | 4:34 | Generico | Alvura Deslig | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Deslig |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Baixo 2024-01-10 20:26:16.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 20:31:26, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Baixo 2024-01-11 01:36:06.000 | 2024-01-11 01:36 | 2024-01-11 02:11 | 0:35 | Generico | Alvura Deslig | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Deslig |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Baixo 2024-01-11 01:36:06.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 01:41:12, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Baixo 2024-01-09 14:08:31.000 | 2024-01-09 14:09 | 2024-01-09 14:33 | 0:24 | Generico | Alvura Deslig | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Deslig |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Baixo 2024-01-09 14:08:31.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 14:13:36, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Baixo 2024-01-09 18:53:08.000 | 2024-01-09 18:53 | 2024-01-09 20:34 | 1:40 | Generico | Alvura Deslig | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Deslig |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Baixo 2024-01-09 18:53:08.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 18:58:17, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Baixo 2024-01-09 21:47:16.000 | 2024-01-09 21:47 | 2024-01-10 01:39 | 3:51 | Generico | Alvura Deslig | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Deslig |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Baixo 2024-01-09 21:47:16.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 21:52:21, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Baixo 2024-01-10 03:25:26.000 | 2024-01-10 03:25 | 2024-01-10 03:59 | 0:34 | Generico | Alvura Deslig | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Deslig |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Baixo 2024-01-10 03:25:26.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 03:30:33, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Baixo 2024-01-10 04:33:54.000 | 2024-01-10 04:34 | 2024-01-10 05:09 | 0:35 | Generico | Alvura Deslig | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Deslig |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Baixo 2024-01-10 04:33:54.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 04:39:04, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Baixo 2024-01-10 06:52:47.000 | 2024-01-10 06:53 | 2024-01-10 08:41 | 1:48 | Generico | Alvura Deslig | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Deslig |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Baixo 2024-01-10 06:52:47.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 06:57:57, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Baixo 2024-01-10 09:15:42.000 | 2024-01-10 09:16 | 2024-01-10 11:35 | 2:19 | Generico | Alvura Deslig | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Deslig |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Baixo 2024-01-10 09:15:42.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 09:20:47, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Alvura Final G1 2024-01-08 13:00:00.000 | 2024-01-08 13:00 | 2024-01-08 19:00 | 6:00 | Generico | Alvura Final G1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Final G1 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Alvura Final G1 2024-01-08 13:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 13:49:59, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Alvura Final G1 2024-01-08 19:30:00.000 | 2024-01-08 19:30 | 2024-01-09 01:02 | 5:32 | Generico | Alvura Final G1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Final G1 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Alvura Final G1 2024-01-08 19:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 20:50:09, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Alvura Final G1 2024-01-05 13:00:00.000 | 45296.5417 | 45296.7083 | 0.16667 | Generico | Alvura Final G1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Branqueamento\Alvura Final G1 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Alvura Final G1 2024-01-05 13:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 13:48:55, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-09 17:03:00.000 | 2024-01-09 17:03 | 2024-01-09 17:12 | 0:09 | Parada_Equipamento | Caustificação G1 - L1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação G1 - L1 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-09 17:03:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 17:03:09, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-09 18:12:00.000 | 2024-01-09 18:12 | 2024-01-09 20:14 | 2:02 | Parada_Equipamento | Caustificação G1 - L1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação G1 - L1 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-09 18:12:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 18:12:11, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-09 21:14:00.000 | 2024-01-09 21:14 | 2024-01-09 23:06 | 1:52 | Parada_Equipamento | Caustificação G1 - L1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação G1 - L1 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-09 21:14:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 21:14:10, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-10 00:07:00.000 | 2024-01-10 00:07 | 2024-01-10 01:07 | 1:00 | Parada_Equipamento | Caustificação G1 - L1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação G1 - L1 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-10 00:07:00.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 00:07:09, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-10 07:09:00.000 | 2024-01-10 07:09 | 2024-01-10 08:28 | 1:19 | Parada_Equipamento | Caustificação G1 - L1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação G1 - L1 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-10 07:09:00.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 07:09:07, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-05 13:18:00.000 | 45296.5542 | 45296.6736 | 0.11944 | Parada_Equipamento | Caustificação G1 - L1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação G1 - L1 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-05 13:18:00.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 13:18:10, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-05 17:16:00.000 | 45296.7194 | 45296.7319 | 0.0125 | Parada_Equipamento | Caustificação G1 - L1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação G1 - L1 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-05 17:16:00.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 17:16:10, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-09 16:49:00.000 | 2024-01-09 16:49 | 2024-01-09 23:00 | 6:11 | Parada_Equipamento | Caustificação G1 - L2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação G1 - L2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-09 16:49:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 16:49:09, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-05 13:18:00.000 | 45296.5542 | 45296.9049 | 0.35069 | Parada_Equipamento | Caustificação G1 - L2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação G1 - L2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-05 13:18:00.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 13:18:10, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-09 16:21:00.000 | 2024-01-09 16:21 | 2024-01-09 16:27 | 0:06 | Parada_Equipamento | Caustificação G2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação G2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-09 16:21:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 16:21:09, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-05 14:31:00.000 | 45296.6049 | 45296.7764 | 0.17153 | Parada_Equipamento | Caustificação G2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação G2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-05 14:31:00.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 14:31:06, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-11 10:25:12.835 | 2024-01-11 10:25 | 2024-01-11 10:26 | 0:01 | Generico | Cond Lagoa de Contenção GB486C257 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Lagoa Pluvial\Cond Lagoa de Contenção GB486C257 | Notif_Variavel |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-11 10:25:12.835] | Critical | FALSE |  |  | 11/01/2024 10:25:26, Notification Subscribers, Notification sent to 12 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-11 00:25:41.883 | 2024-01-11 00:26 | 2024-01-11 00:26 | 0:01 | Generico | Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Lagoa Pluvial\Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-11 00:25:41.883] | Critical | FALSE |  |  | 11/01/2024 00:25:54, Notification Subscribers, Notification sent to 12 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-11 00:26:40.726 | 2024-01-11 00:27 | 2024-01-11 00:27 | 0:00 | Generico | Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Lagoa Pluvial\Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-11 00:26:40.726] | Critical | FALSE |  |  | 11/01/2024 00:26:51, Notification Subscribers, Notification sent to 12 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-11 00:26:57.552 | 2024-01-11 00:27 | 2024-01-11 00:46 | 0:19 | Generico | Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Lagoa Pluvial\Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-11 00:26:57.552] | Critical | FALSE |  |  | 11/01/2024 00:27:06, Notification Subscribers, Notification sent to 12 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-11 10:09:08.921 | 2024-01-11 10:09 | 2024-01-11 10:10 | 0:01 | Generico | Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Lagoa Pluvial\Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-11 10:09:08.921] | Critical | FALSE |  |  | 11/01/2024 10:09:21, Notification Subscribers, Notification sent to 12 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-11 10:22:37.419 | 2024-01-11 10:23 | 2024-01-11 10:23 | 0:00 | Generico | Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Lagoa Pluvial\Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-11 10:22:37.419] | Critical | FALSE |  |  | 11/01/2024 10:22:48, Notification Subscribers, Notification sent to 12 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-07 14:53:34.463 | 45298.6205 | 45298.6208 | 0.0002423 | Generico | Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Lagoa Pluvial\Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-07 14:53:34.463] | Critical | FALSE |  |  | 07/01/2024 14:53:43, Notification Subscribers, Notification sent to 12 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-07 14:54:10.170 | 45298.621 | 45298.6212 | 0.00022951 | Generico | Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Lagoa Pluvial\Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-07 14:54:10.170] | Critical | FALSE |  |  | 07/01/2024 14:54:18, Notification Subscribers, Notification sent to 12 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-08 01:49:28.460 | 45299.076 | 45299.076 | 6.2499e-06 | Generico | Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Lagoa Pluvial\Cond Lagoa de Contenção GB486pH256 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-08 01:49:28.460] | Critical | FALSE |  |  | 08/01/2024 01:49:38, Notification Subscribers, Notification sent to 12 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-10 12:00:00.000 | 2024-01-10 12:00 | 2024-01-10 12:30 | 0:30 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-10 12:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 12:00:15, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-10 16:30:00.000 | 2024-01-10 16:30 | 2024-01-10 17:00 | 0:30 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-10 16:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 16:30:10, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-11 06:30:00.000 | 2024-01-11 06:30 | 2024-01-11 07:00 | 0:30 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-11 06:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 06:30:08, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-09 12:00:00.000 | 2024-01-09 12:00 | 2024-01-09 12:30 | 0:30 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-09 12:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 12:00:14, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-09 16:30:00.000 | 2024-01-09 16:30 | 2024-01-09 17:00 | 0:30 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-09 16:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 16:30:09, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-10 06:30:00.000 | 2024-01-10 06:30 | 2024-01-10 07:00 | 0:30 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-10 06:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 06:30:06, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-08 12:00:00.000 | 2024-01-08 12:00 | 2024-01-08 12:30 | 0:30 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-08 12:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 12:00:12, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-08 16:30:00.000 | 2024-01-08 16:30 | 2024-01-08 17:00 | 0:30 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-08 16:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 16:30:07, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-09 06:30:00.000 | 45300.2708 | 45300.2917 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-09 06:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 06:30:07, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-07 12:00:00.000 | 45298.5 | 45298.5208 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-07 12:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 12:00:14, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-07 16:30:00.000 | 45298.6875 | 45298.7083 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-07 16:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 16:30:06, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-08 06:30:00.000 | 45299.2708 | 45299.2917 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-08 06:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 06:30:08, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-06 12:00:00.000 | 45297.5 | 45297.5208 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-06 12:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 06/01/2024 12:00:13, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-06 16:30:00.000 | 45297.6875 | 45297.7083 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-06 16:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 06/01/2024 16:30:09, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-07 06:30:00.000 | 45298.2708 | 45298.2917 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-07 06:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 06:30:07, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-05 12:00:00.000 | 45296.5 | 45296.5208 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-05 12:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 12:00:14, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-05 16:30:00.000 | 45296.6875 | 45296.7083 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-05 16:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 16:30:09, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-06 06:30:00.000 | 45297.2708 | 45297.2917 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-06 06:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 06/01/2024 06:30:07, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-04 12:00:00.000 | 45295.5 | 45295.5208 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-04 12:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 04/01/2024 12:00:15, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-04 16:30:00.000 | 45295.6875 | 45295.7083 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-04 16:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 04/01/2024 16:30:08, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-05 06:30:00.000 | 45296.2708 | 45296.2917 | 0.020833 | Generico | Dados | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Dados | Malhas Local/Remoto G2 L.F. Dados |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-05 06:30:00.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 06:30:10, Notification Subscribers, Notification sent to 18 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Valid_Perda 2024-01-09 15:00:00.000 | 2024-01-09 15:00 | 2024-01-09 16:00 | 1:00 | Perda_Setpoint_Digestores | Digestor 2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Perdas Set Point\Digestor 2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Valid_Perda 2024-01-09 15:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 15:00:17, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Valid_Perda 2024-01-09 16:50:00.000 | 2024-01-09 16:50 | 2024-01-09 18:30 | 1:40 | Perda_Setpoint_Digestores | Digestor 2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Perdas Set Point\Digestor 2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Valid_Perda 2024-01-09 16:50:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 16:50:09, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-09 09:11:42.000 | 2024-01-09 09:12 | 2024-01-09 13:14 | 4:03 | Generico | Esvaziamento APP | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2\Esvaziamento APP |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-09 09:11:42.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 12:11:44, Notification Subscribers, Notification sent to 13 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-09 16:21:29.000 | 2024-01-09 16:21 | 2024-01-09 16:44 | 0:23 | Generico | Esvaziamento APP | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2\Esvaziamento APP |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-09 16:21:29.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 16:21:39, Notification Subscribers, Notification sent to 13 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-09 18:32:59.000 | 2024-01-09 18:33 | 2024-01-09 20:58 | 2:25 | Generico | Esvaziamento APP | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2\Esvaziamento APP |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-09 18:32:59.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 19:21:43, Notification Subscribers, Notification sent to 13 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-09 09:11:31.000 | 45300.383 | 45300.3831 | 6.9444e-05 | Generico | Esvaziamento APP | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2\Esvaziamento APP |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-09 09:11:31.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 09:11:40, Notification Subscribers, Notification sent to 13 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-09 09:11:42.000 | 45300.3831 | 45300.5517 | 0.1686 | Generico | Esvaziamento APP | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2\Esvaziamento APP |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-09 09:11:42.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 12:11:44, Notification Subscribers, Notification sent to 13 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
pH 2023-12-28 02:56:00.000 | 45288.1222 | 45297.5 | 9.3778 | Generico | ETE | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Laboratório\ETE |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[pH 2023-12-28 02:56:00.000] | None | FALSE |  |  | 28/12/2023 06:15:30, Notification Subscribers, Notification sent to 5 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
pH 2023-12-28 02:56:00.000 | 45288.1222 | 45297.5 | 9.3778 | Generico | ETE | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Laboratório\ETE |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[pH 2023-12-28 02:56:00.000] | None | FALSE |  |  | 28/12/2023 06:15:30, Notification Subscribers, Notification sent to 5 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
pH 2023-12-28 02:56:00.000 | 45288.1222 | 45297.5 | 9.3778 | Generico | ETE | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Laboratório\ETE |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[pH 2023-12-28 02:56:00.000] | None | FALSE |  |  | 28/12/2023 06:15:30, Notification Subscribers, Notification sent to 5 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-09 10:00:00.000 | 2024-01-09 10:00 | 2024-01-10 13:25 | 27:25 | Parada_Equipamento | Forno de Cal 2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Forno de Cal 2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-09 10:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 10:00:11, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-09 10:00:00.000 | 2024-01-09 10:00 | 2024-01-10 13:25 | 27:25 | Parada_Equipamento | Forno de Cal 2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Forno de Cal 2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-09 10:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 10:00:11, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-09 10:00:00.000 | 45300.4167 | 45301.559 | 1.1424 | Parada_Equipamento | Forno de Cal 2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Forno de Cal 2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-09 10:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 10:00:11, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Tempo_Parado 2024-01-05 18:20:00.000 | 45296.7639 | 45296.8924 | 0.12847 | Parada_Equipamento | Forno de Cal 2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Forno de Cal 2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Tempo_Parado 2024-01-05 18:20:00.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 18:20:07, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis2 2024-01-10 20:46:06.000 | 2024-01-10 20:46 | 2024-01-11 02:42 | 5:56 | Generico | G2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis2 2024-01-10 20:46:06.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 20:48:14, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis2 2024-01-11 03:54:29.000 | 2024-01-11 03:54 | 2024-01-11 08:23 | 4:29 | Generico | G2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis2 2024-01-11 03:54:29.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 03:56:35, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis2 2024-01-11 08:25:03.000 | 2024-01-11 08:25 | 2024-01-11 08:38 | 0:13 | Generico | G2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis2 2024-01-11 08:25:03.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 08:27:11, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis2 2024-01-11 09:03:31.000 | 2024-01-11 09:04 | 2024-01-11 10:05 | 1:01 | Generico | G2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis2 2024-01-11 09:03:31.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 09:05:36, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis2 2024-01-09 12:19:58.000 | 2024-01-09 12:20 | 2024-01-09 18:29 | 6:09 | Generico | G2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis2 2024-01-09 12:19:58.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 12:22:07, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis2 2024-01-09 07:02:10.000 | 45300.2932 | 45300.3494 | 0.056273 | Generico | G2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis2 2024-01-09 07:02:10.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 07:04:20, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis2 2024-01-07 14:43:05.000 | 45298.6133 | 45298.6498 | 0.036562 | Generico | G2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis2 2024-01-07 14:43:05.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 14:45:18, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis2 2024-01-05 17:40:45.000 | 45296.7366 | 45296.7639 | 0.027245 | Generico | G2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis2 2024-01-05 17:40:45.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 17:42:53, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis2 2024-01-05 18:59:50.000 | 45296.7916 | 45296.8305 | 0.038947 | Generico | G2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis2 2024-01-05 18:59:50.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 19:02:00, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis2 2024-01-06 04:27:57.000 | 45297.1861 | 45297.2714 | 0.085278 | Generico | G2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Digestor\G2 |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis2 2024-01-06 04:27:57.000] | None | FALSE |  |  | 06/01/2024 04:30:04, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-05 15:38:30.000 | 45296.6517 | 45296.6531 | 0.0013889 | Generico | GB382A065 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 1\GB382A065 | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-05 15:38:30.000] | Major | FALSE |  |  | 05/01/2024 15:39:41, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-06 03:30:30.000 | 45297.1462 | 45297.1479 | 0.0017361 | Generico | GB382A065 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 1\GB382A065 | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-06 03:30:30.000] | Major | FALSE |  |  | 06/01/2024 03:31:42, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Notificação 2024-01-10 11:11:00.000 | 2024-01-10 11:11 | 2024-01-10 11:20 | 0:09 | Generico | GB382TRS_026_2 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Emissões Atmosféricas\Forno de Cal 1\GB382TRS_026_2 | Meio Ambiente |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Notificação 2024-01-10 11:11:00.000] | Minor | FALSE |  |  | 10/01/2024 11:16:09, Notification Subscribers, Notification sent to 16 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-07 00:01:22.000 | 45298.0009 | 45298.001 | 9.2593e-05 | Generico | GB451CL2SH_079.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB451CL2SH_079.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-07 00:01:22.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 00:01:32, Notification Subscribers, Notification sent to 28 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-05 14:47:34.000 | 45296.6164 | 45296.6265 | 0.010139 | Generico | GB451CL2SH_107.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB451CL2SH_107.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-05 14:47:34.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 14:47:42, Notification Subscribers, Notification sent to 28 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-07 11:44:12.000 | 45298.489 | 45298.4894 | 0.00034722 | Generico | GB452CL2SA_094.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB452CL2SA_094.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-07 11:44:12.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 11:44:22, Notification Subscribers, Notification sent to 28 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-06 14:07:06.000 | 45297.5883 | 45297.5887 | 0.00043981 | Generico | GB452CL2SA_094.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB452CL2SA_094.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-06 14:07:06.000] | None | FALSE |  |  | 06/01/2024 14:07:16, Notification Subscribers, Notification sent to 28 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-05 15:35:42.000 | 45296.6498 | 45296.6501 | 0.00030093 | Generico | GB452CL2SA_094.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB452CL2SA_094.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-05 15:35:42.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 15:35:46, Notification Subscribers, Notification sent to 28 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-08 17:36:20.000 | 2024-01-08 17:36 | 2024-01-08 17:37 | 0:01 | Generico | GB454CL2SA_097.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB454CL2SA_097.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-08 17:36:20.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 17:36:29, Notification Subscribers, Notification sent to 28 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-07 16:21:38.000 | 45298.6817 | 45298.6818 | 0.00011574 | Generico | GB454CL2SA_097.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB454CL2SA_097.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-07 16:21:38.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 16:21:40, Notification Subscribers, Notification sent to 28 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-10 10:53:38.000 | 2024-01-10 10:54 | 2024-01-10 10:54 | 0:00 | Generico | GB455CL2SA_035.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB455CL2SA_035.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-10 10:53:38.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 10:53:44, Notification Subscribers, Notification sent to 28 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-07 14:23:22.000 | 45298.5996 | 45298.5996 | 6.9444e-05 | Generico | GB455CL2SA_035.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB455CL2SA_035.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-07 14:23:22.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 14:23:28, Notification Subscribers, Notification sent to 28 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-07 03:43:19.000 | 45298.1551 | 45298.1553 | 0.00025463 | Generico | GB463CLS_475_2.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB463CLS_475_2.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-07 03:43:19.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 03:43:31, Notification Subscribers, Notification sent to 34 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-07 03:54:35.000 | 45298.1629 | 45298.1632 | 0.00030093 | Generico | GB463CLS_475_2.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB463CLS_475_2.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-07 03:54:35.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 03:54:44, Notification Subscribers, Notification sent to 34 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-05 16:13:27.000 | 45296.676 | 45296.6768 | 0.00083333 | Generico | GB463CLS_475_2.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB463CLS_475_2.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-05 16:13:27.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 16:13:29, Notification Subscribers, Notification sent to 34 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Sirene_Ativa 2024-01-04 18:17:25.000 | 45295.7621 | 45295.7625 | 0.00043981 | Generico | GB463CLS_475_2.PV | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Meio Ambiente\Sensores Cloro\G1\GB463CLS_475_2.PV | Sensor Cloro G2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Sirene_Ativa 2024-01-04 18:17:25.000] | None | FALSE |  |  | 04/01/2024 18:17:33, Notification Subscribers, Notification sent to 34 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-04 11:55:00.000 | 45295.4965 | 45295.5694 | 0.072917 | Generico | OPC | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\OPC |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-04 11:55:00.000] | None | FALSE |  |  | 04/01/2024 11:55:09, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-08 08:00:00.000 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-09 08:00 | 24:00 | Generico | Percentual Malhas Auto | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Malhas\Percentual Malhas Auto |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-08 08:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 08:00:10, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-08 08:00:00.000 | 45299.3333 | 45300.3333 | 1 | Generico | Percentual Malhas Auto | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Malhas\Percentual Malhas Auto |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-08 08:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 08:00:10, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-11 08:01:00.000 | 2024-01-11 08:01 | 2024-01-11 09:01 | 1:00 | Generico | Peroxido | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Peroxido | Peroxido |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-11 08:01:00.000] | None | FALSE |  |  | 11/01/2024 08:01:09, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-10 08:01:00.000 | 2024-01-10 08:01 | 2024-01-10 09:01 | 1:00 | Generico | Peroxido | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Peroxido | Peroxido |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-10 08:01:00.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 08:01:08, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-09 08:01:00.000 | 45300.334 | 45300.3757 | 0.041667 | Generico | Peroxido | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Peroxido | Peroxido |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-09 08:01:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 08:01:08, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-08 08:01:00.000 | 45299.334 | 45299.3757 | 0.041667 | Generico | Peroxido | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Peroxido | Peroxido |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-08 08:01:00.000] | None | FALSE |  |  | 08/01/2024 08:01:10, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-07 08:01:00.000 | 45298.334 | 45298.3757 | 0.041667 | Generico | Peroxido | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Peroxido | Peroxido |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-07 08:01:00.000] | None | FALSE |  |  | 07/01/2024 08:01:09, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-06 08:01:00.000 | 45297.334 | 45297.3757 | 0.041667 | Generico | Peroxido | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Peroxido | Peroxido |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-06 08:01:00.000] | None | FALSE |  |  | 06/01/2024 08:01:08, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-05 08:01:00.000 | 45296.334 | 45296.3757 | 0.041667 | Generico | Peroxido | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Nivel_Insumos\Peroxido | Peroxido |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-05 08:01:00.000] | None | FALSE |  |  | 05/01/2024 08:01:06, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Polpa Recirculada 2024-01-10 00:15:00.000 | 2024-01-10 00:15 | 2024-01-10 00:35 | 0:20 | Generico | Polpa Celuduto | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Polpa Celuduto |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Polpa Recirculada 2024-01-10 00:15:00.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 00:15:12, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Polpa Recirculada 2024-01-10 01:00:00.000 | 2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 02:05 | 1:05 | Generico | Polpa Celuduto | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Polpa Celuduto |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Polpa Recirculada 2024-01-10 01:00:00.000] | None | FALSE |  |  | 10/01/2024 01:00:15, Notification Subscribers, Notification sent to 4 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Trigger 2024-01-08 21:00:00.000 | 2024-01-08 21:00 | 2024-01-09 01:02 | 4:02 | Qualidade Máquinas | Sujidade MS1 | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Qualidade Máquinas\Sujidade MS1 | Qualidade Maquinas |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Trigger 2024-01-08 21:00:00.000] | Warning | FALSE |  |  | 08/01/2024 22:50:16, Notification Subscribers, Notification sent to 1 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-10 11:30:34.000 | 2024-01-10 11:31 | 2024-01-10 11:46 | 0:16 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-10 11:30:34.000] | Critical | FALSE |  |  | 10/01/2024 11:30:47, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-10 11:46:19.000 | 2024-01-10 11:46 | 2024-01-10 11:46 | 0:00 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-10 11:46:19.000] | Critical | FALSE |  |  | 10/01/2024 11:46:29, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-10 11:46:36.000 | 2024-01-10 11:47 | 2024-01-10 11:48 | 0:01 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-10 11:46:36.000] | Critical | FALSE |  |  | 10/01/2024 11:46:44, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-10 11:48:11.000 | 2024-01-10 11:48 | 2024-01-10 11:48 | 0:00 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-10 11:48:11.000] | Critical | FALSE |  |  | 10/01/2024 11:48:19, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-10 11:48:36.000 | 2024-01-10 11:49 | 2024-01-10 11:50 | 0:01 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-10 11:48:36.000] | Critical | FALSE |  |  | 10/01/2024 11:48:45, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-10 11:50:13.000 | 2024-01-10 11:50 | 2024-01-10 11:51 | 0:00 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-10 11:50:13.000] | Critical | FALSE |  |  | 10/01/2024 11:50:22, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-10 09:34:43.000 | 2024-01-10 09:35 | 2024-01-10 09:35 | 0:00 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-10 09:34:43.000] | Critical | FALSE |  |  | 10/01/2024 09:34:55, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-10 09:35:17.000 | 2024-01-10 09:35 | 2024-01-10 09:36 | 0:00 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-10 09:35:17.000] | Critical | FALSE |  |  | 10/01/2024 09:35:27, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-10 09:35:52.000 | 2024-01-10 09:36 | 2024-01-10 10:15 | 0:39 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-10 09:35:52.000] | Critical | FALSE |  |  | 10/01/2024 09:36:02, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-10 10:14:50.000 | 2024-01-10 10:15 | 2024-01-10 10:15 | 0:00 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-10 10:14:50.000] | Critical | FALSE |  |  | 10/01/2024 10:15:01, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-10 10:15:39.000 | 2024-01-10 10:16 | 2024-01-10 10:16 | 0:00 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-10 10:15:39.000] | Critical | FALSE |  |  | 10/01/2024 10:15:48, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-05 18:50:27.000 | 45296.785 | 45296.9033 | 0.11822 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-05 18:50:27.000] | Critical | FALSE |  |  | 05/01/2024 18:50:37, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Medicao 2024-01-05 21:40:52.000 | 45296.9034 | 45296.9036 | 0.00017361 | Generico | Tanque Eq LVB > 50% | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\Caustificação GII\Tanque Eq LVB > 50% | Notif_Variavel2 |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Medicao 2024-01-05 21:40:52.000] | Critical | FALSE |  |  | 05/01/2024 21:41:04, Notification Subscribers, Notification sent to 11 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Condicao 2024-01-09 01:20:00.000 | 2024-01-09 01:20 | 2024-01-09 01:25 | 0:05 | Generico | Turbidez Bruta | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\ETA\Turbidez Bruta |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Condicao 2024-01-09 01:20:00.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 01:20:10, Notification Subscribers, Notification sent to 5 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-09 01:19:10.000 | 2024-01-09 01:19 | 2024-01-09 01:22 | 0:03 | Generico | Turbidez ETA | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\ETA\Turbidez ETA |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-09 01:19:10.000] | None | FALSE |  |  | 09/01/2024 01:20:19, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM
Analysis1 2024-01-06 01:30:42.000 | 45297.063 | 45297.064 | 0.0010532 | Generico | Turbidez ETA | \\SVGBPI10\CMPC\CMPC G2\Aplicações\Notifications\ETA\Turbidez ETA |  |  | \\SVGBPI10\CMPC\EventFrames[Analysis1 2024-01-06 01:30:42.000] | None | FALSE |  |  | 06/01/2024 01:31:54, Notification Subscribers, Notification sent to 2 subscriber(s)., NT AUTHORITY\SYSTEM